УТВЕРЖДЕН постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от «22»__09____2020 г. № 1091

НОРМАТИВ

ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ОСНОВНЫМИ СРЕДСТВАМИ

АППАРАТНО-ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА "БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД"

| N | Вид | Объект | Метод расчета | Срок службы, лет | Кол-во | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1. ЕДДС г. Холмск |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Оборудование | Автоматизированное рабочее место (АРМ) оператора для дежурной диспетчерской службы (ДДС), входящей в состав ЕДДС муниципального образования «Холмский городской округ» | Автоматизированное рабочее место оператора, не более 1 АРМ на 1 оператора | 5 | 1 | шт. |
| 1.2. |  | Монитор для автоматизированного рабочего места (АРМ) оператора дежурной диспетчерской службы (ДДС), входящей в состав ЕДДС муниципального образования «Холмский городской округ» | 2 монитора на одно АРМ (1 оператор обрабатывает данные с 2 систем на разных мониторах) | 5 | 2 | шт. |
| 1.3. | ПО | Программное обеспечение автоматизированного рабочего места | 1 ПО на одно АРМ | 1 | 1 | шт. |
| 1.4. |  | Серверное программное обеспечение для ЕДДС | 1 ПО на один сервер ЕДДС | 1 | 1 | шт. |
| 1.5. | Серверное оборудование | Модем для передачи цифрового потока E1 | 2 модема для 1 сервера приема и обработки вызовов ЕДДС (1 модем на передачу, 1 на прием) | 10 | 2 | шт. |
| 1.6. |  | Маршрутизатор | 1 маршрутизатор для 1 сервера приема и обработки вызовов | 10 | 1 | шт. |
| 1.7. |  | Сервер приема и обработки вызовов ЕДДС | 2 сервера на 1 ЕДДС (1 основной, 2 резервный на случай выхода основного из строя) | 10 | 2 | шт. |
| 1.8. |  | Сервер хранения данных ЕДДС | 2 сервера на 1 ЕДДС (1 основной, 2 резервный на случай выхода основного из строя) | 10 | 2 | шт. |
| 1.9. |  | Источник бесперебойного питания (ИБП) серверный | 1 серверный ИБП на 1 комплект серверного оборудования | 10 | 1 | шт. |
| 1.10. | ПО | Серверная операционная система (ОС) | Не более 1 ОС на 1 сервер | 5 | 1 | шт. |
| 1.11. | Оборудование | Комплектующие АРМ ЕДДС | Не более 1 комплекта на 1 АРМ | 1 | 1 | компл. |
| 1.12. | Мебель | Мебель для ЕДДС (стул, стол, тумба, стол для совещаний и т.п.) | Не более 1 комплекта на 1 сотрудника ЕДДС | 5 | 1 | компл. |
| 1.13. | Услуги связи | Линии связи для информационных систем мониторинга и контроля | 1 канал связи на 1 информационную систему | 1 | 12 | мес. |
| 1.14. |  | Линии связи для обеспечения деятельности ЕДДС (проводные, беспроводные, спутниковые) | 2 канала связи на 1 направление деятельности (один основной, второй резервный) | 1 | 12 | мес. |
| ### 2. Подсистема наружного видеонаблюдения |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Оборудование | Термошкаф | 1 не менее чем на 16 камер (обусловлено размером шкафа) | 5 | 1 | шт. |
| 2.2. |  | Система бесперебойного питания | 1 на термошкаф | 5 | 1 | шт. |
| 2.3. |  | Система мониторинга работоспособности оборудования | 1 на термошкаф | 5 | 1 | шт. |
| 2.4. |  | Сетевая камера видеонаблюдения | Не более 1 камеры на 50 м2 | 5 | 1 | шт. |
| 2.5. | Услуги связи | Аренда каналов связи для системы видеонаблюдения | Аренда каналов связи на 1 коммутационный узел, не более 1 канала связи | 1 | 12 | мес. |
| 2.6. | ПО | Лицензия на использование ПО для камер видеонаблюдения | Не более 1 лицензии на 1 камеру | бессрочная | 1 | шт. |
| 2.7. | Оборудование | Купольная камера видеонаблюдения | Не более 1 камеры на 50 м2 | 5 | 1 | шт. |
| 2.8. |  | Лицензия на использование ПО для камер видеонаблюдения Программное обеспечение "Trassir" | Не более 1 лицензии на 1 камеру | бессрочная | 1 | шт. |
| 2.9. |  | Направленная камера видеонаблюдения | Не более 1 камеры на 50 м2 | 5 | 1 | шт. |
| 2.10. |  | Термобокс | 1 на 8 камер (обусловлено характеристиками оборудования) | 5 | 1 | шт. |
| 2.11. |  | Шкаф электрический | 1 на точку подключения к электроэнергии | 10 | 1 | шт. |
| 2.12. |  | Счетчик электроэнергии | 1 на точку подключения к электроэнергии | 10 | 1 | шт. |
| 2.13. |  | Кабель витая пара | Не более 200 метров на 1 камеру | 5 | 200 | м |
| 2.14. |  | Кабель электрический | Не более 200 метров на 1 камеру | 5 | 200 | м |
| 2.15. |  | АРМ оператора | Не более 1 на 25 ТЭС (Обусловлено техническими характеристиками оборудования) | 5 | 1 | шт. |
| 2.16. |  | Ядро программного комплекса | Не более 1 на 250 ТЭС (Обусловлено техническими характеристиками оборудования) | 3 | 1 | шт. |
| 2.17. |  | Дополнительная лицензия для подключения ПЭС | Не более 1 на 1 ТЭС (Обусловлено техническими характеристиками оборудования) | 5 | 1 | шт. |
| 2.18. |  | Камера тепловизорная | Не более 1 камеры на 250 м2 | 5 | 1 | шт. |
| 2.19. | Инструменты | Ручные инструменты (отвертка, кримпер, бокорезы и т.п.) с целью проведения мелкого ремонта оборудования АПК "Безопасный город" | Не более 1 комплекта на сотрудника | 1 | 1 | компл. |
| 2.20. | Расходные материалы | Комплектующие, материалы, запчасти (коннектора, саморезы, электроплаты на замену, аккумуляторные батареи и т.п.) с целью проведения мелкого ремонта оборудования АПК "Безопасный город" | Не более 1 комплекта на единицу оборудования | 1 | 1 | компл. |
| 2.22. | Опора | Опора связи | Не более 1 шт. на 1 камеру видеонаблюдения | 5 | 1 | шт. |
| ### 3. Подсистема спутникового мониторинга транспортных средств |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Оборудование | ГЛОНАСС/GPS терминал | Не более 1 на ТС | 10 | 1 | комп. |
| 3.2. |  | Датчики контроля ТС | Не более 6 на 1 ТС | 10 | 1 | шт. |
| ### 4. Подсистема - диспетчеризация сетей водоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Оборудование | Расходомер | Не более 5 на объект диспетчеризации | 5 | 1 | шт. |
| 4.2. |  | Датчик давления воды на входе | Не более 1 на объект диспетчеризации | 5 | 1 | шт. |
| 4.3. |  | Датчик давления воды на выходе | Не более 6 на объект диспетчеризации | 5 | 1 | шт. |
| 4.4. |  | Датчик уровня воды в РЧВ акустический | Не более 1 на объект диспетчеризации | 5 | 1 | шт. |
| 4.5. |  | Датчик уровня воды на водохранилище | Не более 1 на объект диспетчеризации | 5 | 1 | шт. |
| 4.6. |  | Счетчики мощности установленных насосов, наличия фаз в сети и тока на работающих насосах | Не более 1 счетчика на 1 насос | 5 | 1 | шт. |
| 4.7. |  | Датчик затопления помещения | Не более 1 на объект диспетчеризации | 5 | 1 | шт. |
| 4.8. |  | Извещатель охранный магнитоконтактный | Не более 2 на объект диспетчеризации (обусловлено техническим решением) | 5 | 1 | шт. |
| 4.9. | Услуги | Монтажные и пусконаладочные работы, включая материалы, прокладку интерфейсных кабелей | Не более 1 услуги на объект диспетчеризации | 1 | 1 | усл. |
| 4.10. |  | Услуга удаленного управления доступом | Не более 1 на объект диспетчеризации | 1 | 12 | мес. |
| 4.11. |  | Техническое обслуживание камер видеонаблюдения | 1 услуга на 1 камеру | 1 | 12 | мес. |
| 4.12. |  | Техническое обслуживание системы мониторинга и контроля | 1 услуга на 1 систему | 1 | 12 | мес. |
| 4.13. |  | Техническое сопровождение системы оповещения | 1 услуга на 1 систему | 1 | 12 | мес. |
| 4.14. |  | Техническое обслуживание рабочих станций АПК "Безопасный город" | Техническое обслуживание 1 рабочей станции сотрудника, не более 1 раза в месяц | 1 | 12 | мес. |
| 4.15. |  | Техническое обслуживание оборудования ЕДДС | 1 услуга на 1 службу | 1 | 12 | мес. |
| 4.16. |  | Установка автоматизированных рабочих мест (с настройкой ПО) | Не более 1 услуги на одно рабочее место | 1 | 1 | усл. |
| 4.17. | Оборудование | Видеостена | Не более 2 на подсистему АПК "Безопасный город" (Обусловлено фактическим объемом поступающей видеоинформации, мониторинг которой осуществляется дежурной службой) | 5 | 1 | шт. |
| 4.18. | Серверное оборудование для информационных систем | Источник бесперебойного питания (ИБП) серверный | 1 ИБП серверный на 1 сервер | 10 | 1 | шт. |
| 4.19. |  | Компоненты для ИБП серверной | Не более 6 компонентов для ИБП серверной (обусловлено техническими характеристиками оборудования) | 3 | 1 | шт. |
| 4.20. |  | Компоненты для сервера | 1 компонент до 100 видеокамер либо на 1 сервер информационной системы (обусловлено техническими характеристиками оборудования) | 10 | 1 | шт. |
| 4.21. |  | Компоненты для системы хранения данных (СХД) | 1 компонент до 100 видеокамер либо на 1 СХД информационной системы (обусловлено техническими характеристиками оборудования) | 10 | 1 | шт. |
| 4.22. |  | Сервер (блейд) | 1 сервер на не менее 50 видеокамер либо на 1 информационную систему (обусловлено техническими характеристиками оборудования) | 10 | 1 | шт. |
| 4.23. |  | Система хранения данных (СХД) | 1 СХД на не менее 50 видеокамер либо на 1 информационную систему | 10 | 1 | шт. |
| 4.24. | Сетевое оборудование информационных систем | Волоконно-оптические линии связи (ВОЛС) | 1 линия ВОЛС на 1 коммутационный узел либо на 1 объект информационной системы | 10 | 1 | шт. |
| 4.25. |  | Источник бесперебойного питания (ИБП) для коммутатора | 1 ИБП для каждого коммутатора уровня распределения (обусловлено техническими характеристиками оборудования) | 5 | 1 | шт. |
| 4.26. |  | Коммутатор уровня распределения | 1 коммутатор на 50 видеокамер либо на 1 объект информационной системы (обусловлено техническими характеристиками оборудования) | 10 | 1 | шт. |
| 4.27. |  | Коммутационная панель | 2 панели в каждый коммутационный шкаф (обусловлено техническими характеристиками оборудования) | 10 | 2 | шт. |
| 4.28. |  | Коммутационный шкаф | 1 шкаф на один коммутатор уровня распределения (обусловлено техническими характеристиками оборудования) | 10 | 1 | шт. |
| 4.29. |  | Коммутационный шнур для коммутационного оборудования | 48 шнуров в каждую коммутационную панель (обусловлено техническими характеристиками оборудования) | 10 | 48 | шт. |
| 4.30. |  | Компоненты для коммутатора | 2 компонента для каждого коммутатора (обусловлено техническими характеристиками оборудования) | 5 | 2 | шт. |
| 4.31. |  | Оптические трансиверы | 12 трансиверов в коммутатор уровня распределения и 4 трансивера в коммутатор уровня доступа (обусловлено техническими характеристиками оборудования) | 5 | 16 | шт. |
| 4.32. |  | Органайзер для коммутационного шкафа | Не менее 2 органайзера для каждого коммутационного шкафа (обусловлено техническими характеристиками оборудования) | 10 | 2 | шт. |
| 4.33. |  | Сертифицированный межсетевой экран | 1 межсетевой экран на 1 информационную систему (обусловлено требованиями защиты информации) | 5 | 1 | шт. |
| 4.34. | Оборудование | ЭВМ в различном исполнении (стационарный, мобильный, планшетный) | 2 ЭВМ на 1 сотрудника, в обязанности которого входит работа с подсистемой АПК "Безопасный город" | 5 | 1 | шт. |
| 4.35. |  | Система звукового оповещения (комплект) | 1 комплекс на 50 метров по линейному объекту (улица, сквер) (обусловлено техническими характеристиками оборудования) | 5 | 1 | компл. |
| 4.36. | Коммунальное обеспечение | Оплата электроэнергии | Расходы электроэнергии обусловлены технической документацией оборудования по тарифу, утвержденному РЭК Сахалинской области | 1 | - | кВт/ч |