АДМИНИСТРАЦИЯ

# МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.04.2021                         627

от ______________________ № ________

г. Холмск

Об утверждении перечня первичных средств пожаротушения в местах общего пользования населенных пунктов Холмского городского округа

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Правила «О противопожарном режиме в Российской Федерации», утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил Противопожарного режима в РФ», руководствуясь подпунктом 13 пункта 1 статьи 10, статьей 46 Устава муниципального образования «Холмский городской округ», администрация муниципального образования «Холмский городской округ»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Перечень первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря для территорий общего пользования населённых пунктов Холмского городского округа.

2. Утвердить Перечень объектов, подлежащих оборудованию первичными средствами пожаротушения и противопожарным инвентарём, в целях оснащения территорий общего пользования населённых пунктов Холмского городского округа.

3. Признать утратившими силу:

- Постановление Администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 10.04.2017 № 647 «Об оснащении первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем территорий общего пользования в Холмском городском округе».

4. Начальникам территориальных отделов администрации муниципального образования «Холмский городской округ» обеспечить выполнение следующих мероприятий:

-первичные средства тушения пожаров и противопожарный инвентарь разместить на пожарных щитах;

-на пожарных щитах указать номер вызова пожарной охраны и место размещения ближайшего телефона для вызова подразделений пожарной охраны;

-определить лицо, ответственное за приобретение, ремонт, сохранность и готовность к работе первичных средств пожаротушения;

-обеспечить доступность первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря;

-первичные средства пожаротушения и противопожарный инвентарь содержать в исправном состоянии в соответствии с паспортными данными на них. Не допускать использования первичных средств пожаротушения, не имеющих сертификатов и не по назначению.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Холмская панорама» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования «Холмский городской округ».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» Холмского городского округа» (Н.Н. Кортелев).

Мэр муниципального образования

«Холмский городской округ»						     Д.Г. Любчинов

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

муниципального образования

«Холмский городской округ»

от «26 »  апреля  2021г. № 627

Перечень

первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря

для оснащения территорий общего пользования населённых пунктов

| № п/п | Наименование первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ящик с песком | 1 емкостью 0,5 м3 |
| 2 | Бочка с водой | 1 емкостью 0,2 м3 |
| 3 | Топор | 1 |
| 4 | Лом | 1 |
| 5 | Багор | 1 |
| 6 | Ведро конусное | 2 |
| 7 | Лопата совковая (штыковая) | 1 |

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

муниципального образования

«Холмский городской округ»

от «26» апреля 2021г. № 627

Перечень

объектов, подлежащих оборудованию первичными средствами пожаротушения

и противопожарным инвентарём в целях оснащения территорий общего

пользования населённых пунктов Холмского городского округа

| № п/п | Наименование объектов, подлежащих оборудованию пожарными щитами и противопожарным инвентарем | Адрес |
| --- | --- | --- |
| 1. | Здание ТО администрации МО «ХГО» с. Чехов | с. Чехов, ул. Школьная, 5 |
| 2. | Здание ТО администрации МО «ХГО» с. Костромское | с. Костромское, ул. Огородная, 1 |
| 3. | Служебное помещение ТО администрации МО «ХГО» с. Яблочное | с. Яблочное, ул. Центральная, 50 б |
| 4. | Здание ТО администрации МО «ХГО» с. Правда | с. Правда, ул. Речная, 23 |
| 5. | Здание ТО администрации МО «ХГО» с. Чапланово | с. Чапланово, ул. Советская, 23 |