АДМИНИСТРАЦИЯ

# МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.04.2017г.                      648

от ______________________ № ________

г. Холмск

Об утверждении Перечня первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря для индивидуальных жилых домов, помещений и строений, находящихся в собственности граждан на территории Холмского городского округа

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утверждёнными постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390 «О противопожарном режиме, руководствуясь подпунктом 13 пункта 1 статьи 10, статьей 46 Устава муниципального образования «Холмский городской округ», администрация муниципального образования «Холмский городской округ»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить перечень первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов на территории Холмского городского округа.

2. Утвердить перечень первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря для помещений и строений, находящихся в собственности (пользовании) граждан на территории Холмского городского округа.

3. Собственникам домовладений, расположенных на территории Холмского городского округа, рекомендовать обеспечить свои жилые дома первичными средствами пожаротушения согласно утвержденному Перечню.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Холмская панорама» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования «Холмский городской округ».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» муниципального образования «Холмский городской округ» (Ю Ден Гук).

Глава администрации

муниципального образования

«Холмский городской округ»						       А.М. Сухомесов

УТВЕРЖДЕН

постановлением  администрации

муниципального образования

«Холмский городской округ»

от « 10 »        04        2017г. №   648

Перечень

первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов

на территории Холмского городского округа

| № п/п | Наименование первичных средств пожаротушения | Количество (шт.) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Емкость с водой (200 литров) или огнетушитель порошковый (ОП-5) | 1 |
| 2. | Ящик с песком объемом 0,5, 1 или 3 кубических метра (в зависимости от размера строения) | 1 |
| 3. | Лопата штыковая | 1 |
| 4. | Лопата совковая | 1 |
| 5. | Лом | 1 |
| 6. | Ведро (объемом 10 литров) | 2 |
| 7. | Топор | 1 |
| 8. | Лестница приставная (достающая до карниза жилого дома) | 1 |
| ПРИМЕЧАНИЕ: Первичные средства пожаротушения размещать компактно в месте, легкодоступном для использования в случае пожара. |  |  |

Населенные пункты поселения, садоводческие, дачные, гаражные кооперативы, коттеджные поселки с количеством усадеб (участков) не более 300 для целей пожаротушения должны иметь переносную пожарную мотопомпу, с количеством участков от 300 до 1000 – прицепную пожарную мотопомпу. Пожарные мотопомпы должны быть укомплектованы пожарно-техническим вооружением, заправлены топливом и находиться в исправном состоянии. За каждой пожарной мотопомпой должен быть закреплен моторист, прошедший специальную подготовку.

У каждого жилого строения должна быть установлена емкость (бочка) с водой, которая должна иметь объем не менее 0,2 куб. метра и комплектоваться ведрами.

У каждого жилого строения должен быть установлен ящик с песком, который должен иметь объем 0,5-3 куб. м. И комплектоваться совковой лопатой.

Каждое жилое строение укомплектовывается огнетушителем, который должен иметь паспорт и своевременно перезаряжаться.

Из расчета на каждые 10 домов необходимо иметь пожарный щит, на котором должно находиться: лом, багор, 2 ведра, 2 огнетушителя объемом не менее 10 литров каждый, 1 лопата штыковая, 1 лопата совковая, асбестовое полотно, грубошерстная ткань или войлок (кошма, покрывало из негорючего материала), емкость (бочка) для хранения воды.

УТВЕРЖДЕН

постановлением  администрации

муниципального образования

«Холмский городской округ»

от « 10 »        04       2017г. №   648

Перечень

первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря

для помещений и строений, находящихся в собственности (пользовании) граждан

на территории Холмского городского округа

| № п/п | Наименование первичных средств пожаротушения | Количество (шт.) |
| --- | --- | --- |
| Квартиры, комнаты в общежитиях1 |  |  |
| 1. | Огнетушитель порошковый или углекислотный емкостью не менее 2 литров (один на 100 квадратных метров общей площади помещений квартиры (комнаты). | 1 |
| 2. | Асбестовое покрывало размером 1 x 1 метр. | (одно на квартиру (комнату) |
| 3. | В соответствии с п. 7.4.5 СНиП 31-01-2003 «Жилые здания» на сети хозяйственно-питьевого водопровода в каждой квартире следует предусматривать отдельный кран для присоединения шланга, оборудованного распылителем, для использования его в качестве первичного устройства внутриквартирного пожаротушения для ликвидации очага возгорания. Длина шланга должна обеспечивать возможность подачи воды в любую точку квартиры.2 | 1 |
| Гаражи (гаражные кооперативы)3 |  |  |
| 1. | Огнетушители (пенные, водные, порошковые или углекислотные) емкостью 5 литров. | один на машиноместо |
| 2. | Асбестовое покрывало размером не менее 1 x 1 метр. | одно на помещение |
| 3. | Ящик с песком емкостью 0,5 кубических метров. | один на помещение |
| 4. | Совковая лопата. | одна на помещение |
| 5. | Трос, буксирная тяга. | один на один автомобиль |
| Вспомогательные, подсобные и хозяйственные постройки (бани, сараи, помещения, для скота, птицы)4 |  |  |
| 1. | Огнетушители (пенные, водные, порошковые, углекислотные) емкостью 2 литра. | один на 50 квадратных метров защищаемой площади |
| ПРИМЕЧАНИЕ: 1Первичные средства пожаротушения приобретает и несет ответственность за их содержание собственник жилья. 2Для жилых зданий, оборудованных хозяйственно-питьевым водоснабжением. 3Приобретается владельцами гаражей (участниками гаражных кооперативов) за счет собственных средств. 4Приобретается владельцами за счет собственных средств. |  |  |